## Slide 1: HEMODIA– Maintenance installation CVC Réunion trimestrielle JUILLET/AOUT/SEPTEMBRE Période du 01/07/2016 au 30/09/2016
SEB OK

## Slide 2: Sommaire
Organisation
Sécurité
Compte rendu M-1
Evénement sur sites
Méthodes
Indicateurs
Bilan économique
Satisfaction client
Focus Travaux

## Slide 3: 1.Organisation
Gauthier QUADRI
Technicien CVC
Jean Luc BIDONDO Chef de service
Jérôme HERBY Responsable d’affaires
Didier DANDURAND Ingénieur
Efficacité énergétique
Bernard BARTHE Etudes
Sébastien BOUILLON
Responsable Méthodes
Ludovic TISSIE
Responsable qualité méthodes
environnement
Olivier STEY
Responsable prévention sécurité
Yoann MOULET
Approvisionneur
Achats
Xavier VIARD Responsable de site
Approvisionnements
Sous-traitants
Techniciens Spécialistes itinérants / renforts / Astreinte
Hicham BOURAS CVC – adj chef de site
Floran MENDES
Electricien
Technicien Travaux ponctuel
Alain GASC
Technicien CVC

## Slide 4: 2. Sécurité
Activité maintenance 2016
  0 accident
Travaux annexes 2016
  0 accident
VOP (Visite d’Observation Préventive) Depuis 2016/2017 Dans le trimestre
Causerie
Objectif : 1/Trimestre
1
1
0
0
En cours
Fait
En cours
Maj a faire!

## Slide 5: 3. Compte rendu Trimestre-1
En cours
Fait
En cours
Maj a faire!

## Slide 6: 4. Evénements sur sites/Projets
SIEGE
Maintenance chaudière avec Ramonage conduit et corps de chauffe
SAGAL
Expertise KALOA Salle Blanche
FOURQUEVAUX
ESCALQUENS
En cours
Fait
En cours
Maj a faire!

## Slide 7: 4. FOCUS TECHNIQUE
xxx
En cours
Fait
En cours
Maj a faire!

## Slide 8: 5. FOCUS Méthodes
En cours
Fait
En cours
Maj a faire!
Ajout des règles de notification mail sur les CR Bon Préventif

## Slide 9: 5. Méthodes A. Appelants correctifs
En cours
Fait
En cours
Maj a faire!

## Slide 10: 6. Maintenance Corrective C. Evolution demandes d’intervention
SEB OK

## Slide 11: 6. Maintenance Corrective C. Evolution demandes d’intervention
SEB OK
Commentaires :
Sur les 4 DI restantes au mois de septembre : les 3 DI (8427, 8082, 8056) ont été réalisées, mais non clôturées

## Slide 12: 6. Maintenance Corrective C. L’encours sur demandes d’intervention
SEB OK
SIEGE
Commentaires :
SAGAL
Commentaires :
DI 8057: Etude pour devis changement humidificateurs
DI 8056 : CR a faire

## Slide 13: 6. Maintenance Corrective C. L’encours sur demandes d’intervention
SEB OK
ESCALQUENS
Commentaires :
FOURQUEVAUX
Commentaires :
DI 8427:CR a faire
DI 8082: Solution palliative en réalisation partielle!

## Slide 14: 6. Maintenance Corrective C. Evolution demandes d’intervention
SEB OK
Commentaires :
_
_
_

## Slide 15: 6. Maintenance Préventif
SEB OK
Commentaires :
_
_
_
Voir planning préventif

## Slide 16: Merci pour votre attention